## COMPLETA
LISTA DE CHEQUEO ALOJAMIENTO TEMPORAL
Municipio: |  |  | Nombre del alojamiento temporal:
Entidad Responsable del Alojamiento
Tecnicos Responsables del Diligenciamiento: |  |  | Fecha de la visita:_____________ | Hora visita: _____________
Total Población alojada:
|  |  | Hombres:_____ Mujeres: _____ | Niños: ________ Niñas: ________
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ASPECTOS A VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | NOVEDADES | GESTIÓN A REALIZAR
¿Existe disponibilidad de agua potable? |  |  | Procedencia del agua: *Suministro por Red: _____ Nombre del acueducto__________________ *Suministro por Acarreo, Cisterna o Pipa: _____Responsable_________ *Suministro por Pozo: ___ Ubicación de Procedencia del Pozo_________ Continuidad en el servicio : * Diaria____ *Semanal____ * Otro_______________________________________________________
¿El almacenamiento del agua potable se realiza de manera adecuada? |  |  | Capacidad de tanques en LTs: _________________________________ __________________________________________________________ Numero de Tanques: _________________________________________ Condicion de los tanques (Bueno, Regular o malo): _______________________________________________
¿Se realiza vigilancia de la Calidad del Agua suministrada? |  |  | Tipo de tratamiento realizado previo al suministro: *Si es por pozo se realiza cloración: Si ____ No____ *Por acueducto municipal: _______ Monitoreada por la Entidad Territorial: _____ *Determinación de Cloro Residual: Si ____ No_____ Freccuencia de monitoreo de Cloro Resdiadual: *Diaria_____ Hora:____ Resultado:________Punto de Toma:________ *Semanal:___Hora:_____ Resultado________Punto de Toma_________ * Otro______ _______________________________________________ +Determinación de pH: Si __No___Punto de Toma_________
¿Se realizan actividades de promoción y prevención? |  |  | Se realizan charlas educativas en temas de: uso racional y calidad del agua: Si__ No____ Temas socializados____________________________________________ _____________________________________________________________ Entrega de volantes o folletos con información referente al agua potable: Si__ No____
SEGURIDAD QUÍMICA
ASPECTOS A VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | NOVEDADES | GESTIÓN A REALIZAR
Los productos de aseo (detergentes, desinfectantes, aromatizantes, etc) se encuentran en un lugar seguro, alejado de la cocina o dormitorios
Los productos se encuentran almacenados en un lugar seco, lejos del fuego y protegidos de la luz solar.
Los productos se mantienen en el envase original
Los productos se encuentran bien cerrados evitando derrames o fugas
Los productos se encuentran fuera del alcance de los niños e incluso de los animales
El lugar se encuentra libre de materiales potencialmente peligrosos o que generen riesgo (bombonas de gas, entre otros)
¿Se realizan actividades de promoción y prevención?
SANEAMIENTO BÁSICO
ASPECTOS A VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | NOVEDADES | GESTIÓN A REALIZAR
Existe sistema para disposición de excretas.
Tipo de Sistema de disposición de excretas (Alcantarillado, Letrina, Pozo Séptico, unidades móviles, otro )
Existen baterias sanitarias (poceta sanitaria, lavamanos y ducha)
Condiciones de las baterias sanitarias B/R/M (si son regulares o malas describa brevemente la condicion encontrada en cuanto a funcionamiento y condiciones sanitarias |  |  | Número de Baterias sanitarias:______________ Número para Hombre:_______________ Número para Mujeres:_______________
Baterias sanitarias disponen de elementos de aseo
Frecuencia de lavado de baterias Sanitarias |  |  | 1 vez al día:___________ 2 veces al día:_________ Otra:_________________
En caso de contar con letrinas sanitarias portátiles, cuenta con una empresa encargada de realizar el mantenimiento y el retiro de las aguas de descarga
Cuenta con área de almacenamiento temporal de residuos (breve de descripción)
Cumple con condiciones mínimas sanitarias de orden, aseo, limpieza y ubicación de contenedores (si la respuesta es negativa describa brevemente por qué no cumple)
Cuenta con contenedores suficientes para el almacenaiento de residuos al interior del A.T. |  |  | Número de contenedores:_____________
Frecuencia de recolección interna |  |  | 1 vez al día:___________ 2 veces al día:_________ Otra:_________________
Frecuencia de recolección externa |  |  | 1 vez al día:___________ 2 veces al día:_________ Otra:_________________
Nombre de la empresa que realiza la recolección externa
Disposicion Final (Relleno Sanitario, Botadero, otro)
CONTROL DE VECTORES Y RODEORES
ASPECTOS A VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | NOVEDADES | GESTIÓN A REALIZAR
El lugar se encuentra libre de plagas y/o criaderos .
El lugar se encuentra libre de inservibles, llantas y posibles criaderos (reservorios como lavaderos, tanques sin protección, entre otros)
Lugares de almacenamiento de residuos cuenta con dispositivos para evitar la entrada de insectos o posibles vectores.
¿Se realizan actividades de promoción y prevención?
Existe presencia de animales domésticos en albergue |  |  | Numero total : Perros__________ Gatos:____________ Aves:______________
Se han presentado agresiones de animales potencialmente transmisores de rabia en el A.T
ALIMENTOS
ASPECTOS A VERIFICAR | SI | NO | OBSERVACIONES | NOVEDADES | GESTIÓN A REALIZAR
Los alimentos suministrados cumplen caracterisiticas organolepticas, en caso contrario especificar novedad.
Los alimentos preparados recibidos se almacenan en lugar adecuado mientras son consumidos
El tiempo transcurrido entre la entrega de los alimentos preparados al albergue y el consumo es mayor a 15 a 20 minutos
Los alimentos listos para el consumo se entregaron en recipientes adecuados.
Para el consumo de alimentos se esta implementando el lavado de manos anterior al consumo de los mismos por parte de los consumidores .
Las personas que distribuyen los alimentos aplican prácticas higienicas para la manipulacion (lavado de manos anterior a la entrega de los mismos)
Se realizaron acciones de promoción y prevención (especifique en gestion)
Posterior al consumo se realiza una eliminación adecuada de los residuos de alimentos generados (verificar )
LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS
En el lugar de preparación de los alimentos se evidencian áreas limpias y organizadas
La condiciones de transporte de los alimentos hacia los albergues es adecuada
Las condiciones de orgnaizacion y limpieza de equipos de refirgeracion cumplen lo requerido.
Las manipuladoras utilizan indumentaria adecuada
Las manipuladoras aplican prácticas higienicas durante la preparación
Las condiciones de servido son adecuadas (verificar todas las condiciones requeridas)
Los tiempos transcurridos entre la preparación y el servido son adecuado
Las condiciones de la materia prima verificada cumplen requisitos de calidad y rotulado
Las condiciones de conservacion de materias primas se realiza según lo requerido y de acuerdo a las caracteristicas del producto.
Se evidencia condiciones que permitan contaminación cruzada
Condiciones de la calidad del agua utilizada en el area de preparacion de alimentos (verificar calidad - cloro residual)
OBSERVACIONES:
Firma representante establecimiento:
Firma de quien realiza la visita:
NIT: 891.855.130-1